[image: image1.wmf]
ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ
územní pracoviště Pelhřimov, úsek vzorkování a servisu
Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov
tel.: 565 355440, 604 460 658, 733 639 605    
e-mail: iva.kruchnova@zuova.cz
            lenka.stipkova@zuova.cz
Pokyny k odběru a uchování vzorků vody ze studní
1) MÍSTO PRO PŘEVZETÍ VZORKOVNIC:
Zdravotní ústav - územní pracoviště Pelhřimov
Areál Nemocnice - Slovanského bratrství 710, Pelhřimov
Budova nad jídelnou před komínem  PO- ČT 6:00 – 14:30hod
Druhy vzorkovnic:
PE kulatá s červeným uzávěrem (chemie) - dusičnany a ostatní fyzikálně-chemické ukazatele
PE hranatá s červeným uzávěrem (mikrobiologie - sterilní) - mikrobiologické ukazatele
         Plastová vzorkovnice malá – těžké kovy
2) ODBĚR VZORKU
Postup při odběru vzorku z vodovodního kohoutku:
· Odběr vzorku je třeba provést maximálně 12 hodin před předáním vzorku do laboratoře. Před odběrem je nutné si umýt ruce a pracovat s maximální pečlivostí
· Před zahájením vlastního odběru vzorků je nutné odstranit z kohoutku sítko, případně umělohmotné nástavce a perlátory, včetně těsnění uvnitř vodovodního kohoutu
· Pustit vodu a nechat cca 5 minut odtáčet středním proudem

· Chemickou vzorkovnici je nutné 1x vypláchnout odebíraným vzorkem vody

· Bakteriologickou vzorkovnici naplnit bez vyplachování do 3/4 vzorkovanou vodou a uzavřít uzávěrem, při odběru se nedotýkat vnitřního povrchu hrdla lahve ani povrchu zátky

Postup při odběru vzorku z ručního čerpadla (pumpy):
· Základní postup odběru vzorku a uchovávání odebraného vzorkuje shodný s postupy pro odběr vzorku z vodovodního kohoutku

· V studnách, které byly delší dobu nepoužívané, provést v předstihu před odběrem vzorku obměnu vody opakovaným odčerpáním obsahu. Pokud byl do studny aplikován dezinfekční přípravek, odebírat vzorky též až po dostatečné obměně vody

· Před odběrem provést propláchnutí výtokové trubky čerpáním, zabránit pronikání čerpané vody zpět do studny, během odběru se snažit nepřerušit stálý průtok vody

Postup při odběru vzorku na výstupu z čerpadla vrtané studny:
· Pokud je proveden z vrtané studny rozvod vody v zásobovaném objektu, je lépe odebrat vzorek z rozvodu z vodovodního kohoutku, postupem výše uvedeným

· V studnách, které byly delší dobu nepoužívané, provést v předstihu před odběrem vzorku obměnu vody opakovaným odčerpáním obsahu. Pokud byl do studny aplikován dezinfekční přípravek, odebírat vzorky též až po dostatečné obměně vody

· Při odběru vzorku na výstupu čerpadla před odběrem pokud možnost sejmout hadici a důkladně propláchnout výstupní část. Pokud je vzorek odebírán z hadice, je třeba propláchnutí provést co nejdůkladněji a uvést tuto skutečnost do průvodky vzorku

3) UCHOVÁNÍ VZORKŮ PO ODBĚRU A JEJICH PŘEDÁNÍ DO LABORATOŘE
Odebraný vzorek vody je nutné uchovávat v chladničce při 4 °C (spodní část) odděleně od potravin (uzavřít alespoň do čistého plastového sáčku). Vzorky dopravit do laboratoře do 12 hodin po odběru.
